Правила пожарной безопасности в быту: как снизить риск возгораний дома

Пожары в быту чаще всего возникают из-за невнимательности и неправильного обращения с техникой. Мелкие привычки могут стать причиной большой беды, поэтому важно знать и соблюдать простые правила.

- Перед началом работы с любым прибором прочитайте инструкцию и проверьте состояние шнуров.

- Не перегружайте электрическую сеть: много подключенных приборов к одной розетке существенно увеличивают риск возгорания

- Используйте сетевые фильтры вместо удлинителей, чтобы обезопасить электронику от перепадов напряжения

- Держите электроприборы и шнуры питания подальше от легковоспламеняющихся материалов

- Не пользуйтесь поврежденными розетками и приборами. Оголенные провода или треснувшая изоляция могут стать причиной пожара

- При выключении прибора из сети не тяните за шнур - вытаскивайте за «вилку»

- Периодически проверяйте состояние электропроводки, это особенно актуально в старых домах

- Установите дымовые извещатели и не забывайте менять батарейки

- Держите огнетушитель в доступном месте, изучите инструкцию по его применению

Помните, что профилактика и внимательное отношение к возможным источникам огня - лучший способ сохранить здоровье и имущество.