Как не проспать пожар

Пожар в доме может начаться внезапно, и первые минуты имеют решающее значение. Один из самых надежных способов повысить безопасность – установить автономный пожарный извещатель в квартире или в частном доме. Он может зафиксировать задымление на ранней стадии возгорания и предупредить вас и ваших соседей.

Что нужно знать про извещатель:

- Устанавливается в верхней части помещений, но не в зоне частых сквозняков

- Беспрерывно работает на обычных батарейках или аккумуляторе, из-за чего значительно возрастают шансы избежать пожара в ночное время

- Он обнаруживает дым специальным лазерным датчиком – это приводит к мгновенному срабатыванию громкого звукового сигнала, который будет слышен даже соседям

Безопасность начинается с простых шагов. Установка автономного извещателя - доступный и эффективный элемент защиты от пожара. Именно извещатель может помочь избежать серьезной беды, если «незваный гость» —   пожар решит заглянуть в ваше жилище.